Образац – Елаборат енергетске ефикасности зграде

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЗГРАДИ

  - Технички опис зграде

- Предмет Елабората енергетске ефикасности (локација, адреса, намена, корисна површина грејаног простора) – приложити ситуацију зграде.

- Локација и положај зграде (урбанистички параметри: оријентација и функционални концепт зграде; облик и компактност зграде - фактор облика; топлотно зонирање зграде; начин коришћења природног осветљења и осунчања – слободне фасаде и углови опструкције; оптимизација система природне вентилације – изложеност доминантним ветровима; оптимизација структуре зграде; услови за коришћење пасивних и активних соларних система.

- Функционалне целине објекта – распоред просторија према намени у згради.

Слика 1: Ситуација

| Слика 2: Фасада – поглед 1 | Слика 3: Фасада – поглед 2 |
| --- | --- |

  - Основни подаци о  згради

| ЗГРАДА | нова* | постојећа* |
| --- | --- | --- |
| Намена зграде |  |  |
| Врста зграде |  |  |
| Место (локација): |  |  |
| Власник (инвеститор): |  |  |
| Извођач: |  |  |
| Година изградње: |  |  |
| Година реконструкције/ енергетске санације: |  |  |
| Нето корисна површина грејаног дела зграде m2: |  |  |

*Напомена: Обележити да ли се ради о новој или постојећој згради

# ЛОКАЦИЈА И КЛИМАТСКИ ПОДАЦИ

  - Климатски подаци и положај зграде

| Климатски подаци |  |
| --- | --- |
| Локација |  |
| Број степен дана грејања HDD |  |
| Број дана грејне сезоне HD |  |
| Средња температура грејног периода H,mn [oC] |  |
| Унутрашња пројектна температура за зимски период H,i [oC] |  |
| Утицај ветра |  |
| Положај (изложеност ветру) |  |
| Број фасада изложених ветру |  |

  - Услови комфора

- Термички комфор (елементи омотача – радијантна температура, термичка маса, унутрашња температура ваздуха; топлотно зонирање и обликовање зграде; пасивно загревање у зимским условима и заштита од сунчевог зрачења у летњим месецима).

- Ваздушни комфор (начин вентилације простора у згради – природна/маханичка вентилација; потребан број измена ваздуха према намени – како се остварује....)

- Светлосни комфор (природно и вештачко осветљење, потребан осветљај, спречавање бљештања....)

- Звучни комфор (адекватна изолација простора од спољашњег простора и простора друге намене, прихватљив ниво звучног притиска, и адекватни акустички одзив просторија...)

# ГРАЂЕВИНСКА ФИЗИКА

  - Прорачун релевантних позиција

    - Спољни зидови

      - Састав, илустрација

| Број | 1 |
| --- | --- |
| Ознака | СЗ |
| Илустрација положаја у згради |  |
| Површина [m2] |  |
| Састав склопа | Назив грађевинског слоја;  [cm];  [W/mK];  [kg/m3];  [-]. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. |
| Скица склопа |  |
| Вентилисаност склопа |  |
| Параметри вентилисаности |  |

| Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Површина [m2] | Илустрација |
| Ка Северу | 158.0 |  |
| Ка Истоку | 367.9 |  |
| Ка Југу | 345.54 |  |
| Ка Западу | 194.64 |  |

      - Пролаз топлоте и поље температуре

| Табеларни приказ | Опис;  [W/mK]; R [(m2K)/W];  [oC];  [oC]. Унутра. Прелажење. 1.. 2.. 3.. 4.. Прелажење топлоте. Споља. Укупни отпор. |
| --- | --- |
| График температура |  |
| Површински коефицијенат пролаза топлоте U [W/(m2K)] | 0.27 |

      - Дифузија водене паре и исушење

| Табеларни приказ | Опис;  [-];  [oC];  [oC]; p’ [Pa]; ps [Pa]. Унутра. Прелажење. 1.. 2.. 3.. 4.. Прелажење топлоте. Споља. Укупни отпор. |
| --- | --- |
| График |  |
| Прорачун кондезације |  |
| Време исушења |  |

      - Летња стабилност

|  | Вредност | Минимум | Задовољава |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактор пригушења амплитуде осцилације температуре ν [-] |  |  | Да/Не |
| Фактор кашњења осцилације температуре η [h] |  |  | Да/Не |

    - Дилатациони зидови (поновити претходну процедуру)

      - Састав, илустрација

      - Пролаз топлоте и температуре

      - Дифузија водене паре и исушење

      - Летња стабилност

    - Раван кров изнад грејаног простора (поновити претходну процедуру)

      - Састав, илустрација

      - Пролаз топлоте и температуре

      - Дифузија водене паре и исушење

      - Летња стабилност

    - Међуспратна конструкција изнад спољног простора (поновити претходну процедуру)

      - Састав, илустрација

      - Пролаз топлоте и температуре

      - Дифузија водене паре и исушење

      - Летња стабилност

    - Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора, тј. подрума (поновити претходну процедуру)

      - Састав, илустрација

      - Пролаз топлоте и температуре

      - Дифузија водене паре и исушење

      - Летња стабилност

    - Прозори и балконска врата

| Број | 1 |
| --- | --- |
| Ознака | ПР |
| Илустрација положаја у згради |  |
| Површина (m2) | 325.7 |
| Опис | Алуминијумски рам са побољшаним термичким прекидом, нискоемисиони двослојни стакло пакет 4+12+4, са криптоном |
| Кофицијенат пролаза топлоте U [W/(m2K)] | 1.4 |

| Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Површина [m2] | Илустрација |
| Ка Северу | 23.0 |  |
| Ка Истоку | 75.28 |  |
| Ка Југу | 97.38 |  |
| Ка Западу | 129.72 |  |

  - Преглед коефицијената пролаза топлоте кроз термички  омотач зграде

| Положај | ознака | U [W/(m2K)] | Umax [W/(m2K)] | Испуњено ДА / НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спољни зидови | SZ |  |  |  |
| Зид на дилатацији | DZ |  |  |  |
| Раван кров изнад грејаног простора | KR |  |  |  |
| Медјуспратна конструкција изнад спољног простора | MO |  |  |  |
| Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора (подрума) | PO |  |  |  |
| Прозори, балконска врата грејаних просторија | PR |  |  |  |

# ПОДАЦИ О ТЕРМОТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА

  - Извод из техничког описа

    - Систем грејања

- О извору снабдевања топлотном за грејање (енергент/енергија; котларница/топлотна подстаница – опис примењене опреме.

- О систему грејања (грејни флуид; температурски режим; грејна тела; примењени систем развода топлоте до грејних тела.../ за ваздушни систем грејања: клима комора, проток ваздуха, начин развода каналске мреже; елементи за убацивање и извлачење ваздуха, удео свежег ваздуха у укупном протоку...)

- О разводу грејног флуида (цевна мрежа, материјал цеви, напор и проток, циркулационе пумпе – главна и гранске пумпе, начин вођења цевне мреже унутар зграде, арматура – балансна, регулациона и сигурносна...)

- О начину аутоматске регулације извора и система и начину мерења утрошене топлоте за грејање (централна и локална регулација система – опис начина регулације; постављени мерачи утрошене топлоте...)

    - Систем климатизације

- О врсти система за климатизацију (Локални уређаји за хлађење/централна климатизација...).

- Извор енергије, температурски режим хлађења, ЕЕР расхладне машине, удео свежег ваздуха, проток ваздуха за климатизацију, елементи за дистрибуцију ваздуха...

- О начину развода ваздуха у згради (каналска мрежа, топлотна изолација канала за ваздух...)

- О начину регулације рада система, коришћењу топлоте отпадног ваздуха...

    - Систем за припрему СТВ

- О врсти система за припрему СТВ (Локални /Централни...).

- Извор енергије, резервоар за санитарну топлу воду, изолација резервоара, разводна мрежа топле воде...

- О начину регулације рада система....

| Подаци о термотехничким системима у згради |  |
| --- | --- |
| Систем за грејање (локални, етажни, централни, даљински) |  |
| Топлотни извор |  |
| Систем за припрему СТВ (локални, централни, даљински) |  |
| Топлотни извор за СТВ |  |
| Систем за хлађење (локални, етажни, централни, даљински) |  |
| Извор енергије који се користи за хлађење |  |
| Вентилација (природна, механичка, механичка са рекуперацијом) |  |
| Извор енергије за вентилацију |  |
| Врста и начин коришћења система са обновљивим изворима |  |
| Удео ОИЕ у потребној топлоти за грејање и СТВ % |  |

  - Губици топлоте

    - Фактор облика зграде и удео транспарентних површина

| Подаци о згради |  |
| --- | --- |
| Нето површина грејаног дела зграде Аf m2 |  |
| Запремина грејаног дела зграде Vе m3 |  |
| Фактор облика f0 m-1 |  |
| Удео транспарентних површина % |  |

    - Трансмисиони губици топлоте зграде HT [W/K]

      - Површински трансмисиони губици HTS [W/K]

| Опис грађ.елемента | Ознака | U (W/m2K) | A(m2) | Fx | U * A * Fx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спољни зид | SZ |  |  |  |  |
| Зид на дилатацији | DZ |  |  |  |  |
| Раван кров | KR |  |  |  |  |
| Под ка спољ.простору | MO |  |  |  |  |
| Под ка негр. подруму | PO |  |  |  |  |
| Прозори и балк.врата | PR |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |

HTS=________ W/K

      - Линијски трансмисиони губици HTB [W/K]

HTB = 0.1 * ΣA = 0.1 * _________

HTB = _______ W/K

      - Укупни трансмисиони губици HT [W/K]

HT = HTS + HTB = ______+ ______= ______

HT =  ________ W/K

      - Специфични трансмисиони губиткак топлоте зграде                      H’T [W/(m2K)]

HT’ = HT / A = ______/ ______ = ______

| HT’ [W/(m2K)] | HT’max [W/(m2K)] | Испуњено ДА / НЕ |
| --- | --- | --- |

    - Вентилациони губици топлоте зграде Hv [W/K]

Hv = 0.33 * V * n = 0.33 Wh/m3K * ______m3 * ______h-1 = ______W/K

| Запремина грејаног простора V [m3] |  |
| --- | --- |
| Заптивеност прозора |  |
| Број измена ваздуха n [h-1] |  |
| Коефицијент вентилационог губитка [kW/K] |  |

    - Укупни губици топлоте

| Подаци о губицима топлоте | [kW] |
| --- | --- |
| Трансмисиони губици кроз нетранспарентни део омотача зграде |  |
| Трансмисиони губици кроз прозоре и врата |  |
| Вентилациони губици кроз прозоре и врата |  |
| Укупни губици топлоте |  |

  - Улазни подаци за прорачун добитака топлоте

    - Оријентација и површина позиција

| А(m2) | SZ | KR | PR |
| --- | --- | --- | --- |
| Север |  |  |  |
| Исток |  |  |  |
| Југ |  |  |  |
| Запад |  |  |  |
| Хориз. |  |  |  |

    - Улазни подаци за прорачун добитака од Сунчевог зрачења

| Фактор осенчености Fsh |  |
| --- | --- |
| Фактор пропустљивости Сунчевог зрачења за стакло g,gl |  |
| Фактор рама Ffr |  |
| Емисивност спољне површине зида ,sc |  |
| Отпор прелазу топлоте за спољну страну зида Rs,c |  |

    - Улазни подаци за прорачун добитака топлоте од унутрашњих извора

| Одавање топлоте људи Qlj W/m2 |  |
| --- | --- |
| Добитак од ел.уређаја qel kWh/m2 |  |
| Присутност током дана h |  |

# ПОДАЦИ О СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА И НАЧИНУ РЕГУЛАЦИЈЕ

| Подаци о систему грејања |  |
| --- | --- |
| Уређај који се користи као извор (котао, топлотна подастаница, топлотна пумпа) |  |
| Инсталисани капацитет [kW] |  |
| Ефикасност, степен корисности [%] |  |
| Година уградње |  |
| Енергент |  |
| Доња топлотна моћ [kWh/kg] [kWh/m3] |  |
| Емисија CО2 [kg/m2a] |  |

| Подаци о начину регулације |  |
| --- | --- |
| Аутоматска регулација рада котла/извора (да / не) |  |
| Централна регулација топлотног учинка (да / не) |  |
| Локална регулација топлотног учинка (да / не) |  |
| Дневни прекид у раду система (сати у дану) |  |
| Недељни прекид у раду система (дана у недељи) |  |
| Сезонски прекид у раду система (дана у сезони) |  |
| Укупно трајање грејне сезоне (часова) |  |
| Број радних сати током грејне сезоне |  |
| Просечан број особа у згради |  |

# ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРЕБЕ ЗГРАДЕ

  - Прорачун годишње потребне финалне енергије за грејање

| Месец | QH,ht | Qsol, gl | Qsol,c | Qsol | Qlj | Qel | Qint | QH,gn | QH,nd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Феб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дијаграм потребне топлоте за грејање по месецима:

Годишња потребна енергија и енергетски разред зграде, према Правилнику о условима, садржају и поступку издавања сертификата о енергетким својствима зграда:

| Зграде са више станова |  | нове | постојеће |
| --- | --- | --- | --- |
| Енергетски разред | QH,nd,rel [%] | QH,nd [kWh/(m2a)] | QH,nd [kWh/(m2a)] |
| А+ |  15 |  9 |  10 |
| А |  25 |  15 |  18 |
| B |  50 |  30 |  35 |
| C |  100 |  60 |  70 |
| D |  150 |  90 |  105 |
| E |  200 |  120 |  140 |
| F |  250 |  150 |  175 |
| G |  250 | 150 |  175 |

| QH,nd= |  | kWh/a |
| --- | --- | --- |
| qH,nd= |  | kWh/m2a |
| QH,nd,rel= |  | % |
| разред: |  |  |

Образац Енергетског пасоша

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

| фотографија зграде (једна могућност) | ЗГРАДА | нова |  |  | постојећа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категорија зграде | - Зграда са једним станом - Зграда са више станова |  |  |  |  |  |
|  | Место, адреса: |  |  |  |  |  |  |
|  | Катастарска парцела: |  |  |  |  |  |  |
|  | Власник/инвеститор/правни заступник: |  |  |  |  |  |  |
|  | Извођач: |  |  |  |  |  |  |
|  | Година изградње: |  |  |  |  |  |  |
|  | Година реконструкције/ енергетске санације: |  |  |  |  |  |  |
|  | Нето површина AN m2: |  |  |  |  |  |  |
| Енергетски пасош за стамбене зграде | Прорачун |  | QH,nd,rel [%] |  |  | QH,nd [kWh/(m2a)] |  |
|  |  |  |  15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  250 |  |  |  |  |
|  | Подаци о лицу које је издало енергетски пасош |  |  |  |  |  |  |
|  | Овашћена организација: |  |  |  |  |  |  |
|  | Потпис овлашћеног лица и печат организације: ____________________________ М.П. (потпис) |  |  |  |  |  |  |
|  | Одговорни инжењер: |  |  |  |  |  |  |
|  | Потпис и печат одговорног инжењера EE : ____________________________ М.П. (потпис) |  |  |  |  |  |  |
|  | Број пасоша: |  |  |  |  |  |  |
|  | Датум издавања/рок важења: |  |  |  |  |  |  |

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ – друга страна

| Подаци о згради |  |
| --- | --- |
| Нето површина зграде унутар термичког омотача AN m2 |  |
| Запремина грејаног дела зграде Ve m3 |  |
| Фактор облика f0 m-1 |  |
| Средњи коеф. трансмисионог губитка топлоте H’T [W/(m2K)] |  |
| Годишња потребна топлота за грејање QH,nd [kWh/(m2a)] |  |
| Климатски подаци |  |
| Локација |  |
| Број степен дана грејања HDD |  |
| Број дана грејне сезоне HD |  |
| Средња температура грејног периода H,mn [оС] |  |
| Унутрашња пројектна температура за зимски период H,i [оС] |  |

| Подаци о термотехничким системима у згради |  |
| --- | --- |
| Систем за грејање (локални, етажни, централни, даљински) |  |
| Топлотни извор |  |
| Систем за припрему СТВ (локални, централни, даљински) |  |
| Топлотни извор за СТВ |  |
| Систем за хлађење (локални, етажни, централни, даљински) |  |
| Извор енергије који се користи за хлађење |  |
| Вентилација (природна, механичка, механичка са рекуперацијом) |  |
| Извор енергије за вентилацију |  |
| Врста и начин коришћења система са обновљивим изворима |  |
| Удео ОИЕ у потребној топлоти за грејање и СТВ % |  |

| Подаци о термичком омотачу зграде | U [W/(m2K)] | Umax [W/(m2K)] | Испуњено ДА / НЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Спољни зидови |  |  |  |
| Зид на дилатацији |  |  |  |
| Раван кров изнад грејаног простора |  |  |  |
| Међуспратна конструкција изнад спољног простора |  |  |  |
| Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора (подрума) |  |  |  |
| Прозори, балконска врата грејаних просторија |  |  |  |

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ – трећа страна

| Подаци о систему грејања |  |
| --- | --- |
| Уређај који се користи као извор (котао, топлотна подастаница, топлотна пумпа) |  |
| Инсталисани капацитет [kW] |  |
| Ефикасност, степен корисности [%] |  |
| Година уградње |  |
| Енергент |  |
| Доња топлотна моћ [kWh/kg] [kWh/m3] |  |
| Емисија CО2 [kg/m2a] |  |

| Подаци о начину регулације |  |
| --- | --- |
| Аутоматска регулација рада котла/извора (да / не) |  |
| Централна регулација топлотног учинка (да / не) |  |
| Локална регулација топлотног учинка (да / не) |  |
| Дневни прекид у раду система (сати у дану) |  |
| Недељни прекид у раду система (дана у недељи) |  |
| Сезонски прекид у раду система (дана у сезони) |  |

| Подаци о губицима топлоте | [кW] |
| --- | --- |
| Трансмисиони губици кроз нетранспарентни део омотача зграде |  |
| Трансмисиони губици кроз прозоре и врата |  |
| Вентилациони губици кроз прозоре и врата |  |
| Укупни губици топлоте |  |

| Енергетске потребе зграде | [kWh/а] | [kWh/m2а] |
| --- | --- | --- |
| Годишња потребна топлота за грејање, QH,nd |  |  |
| Годишња потребна топлота за припрему СТВ, QW |  |  |
| Годишњи топлотни губици система за грејање, QH,ls |  |  |
| Годишњи топлотни губици система за припрему СТВ, QW,ls |  |  |
| Годишња потребна топлотна енергија, QH |  |  |
| Годишња испоручена енергија, Edel |  |  |
| Годишња примарна енергија, Eprim |  |  |
| Годишња емисија CО2 [kg/а] [kg/m2а] |  |  |

| Подаци о измереној потрошњи енергије* | [kWh/а] | [kWh/m2а] |
| --- | --- | --- |
| Годишња измерена топлота за грејање |  |  |
| Годишња измерена топлота за припрему СТВ |  |  |
| Годишња измерена топлотна енергија |  |  |
| Годишња измерена електрична енергија |  |  |

* Могућност уношења података за постојеће зграде када постоје подаци о измереној потрошеној енергији у последње три године

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ – четврта страна

Предлог мера за унапређење енергетске ефикасности зграде

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ – пета страна

Објашњење техничких појмова

Нето површина зграде унутар термичког омотача, AN m2, је укупна нето површина грејаног простора зграде.

Запремина грејаног дела зграде, Vе m3, јесте бруто запремина коју обухвата термички омотач зграде – запремина грејаног простора зграде.

Фактор облика ƒо = А/Vе, (m-1), је однос између површине термичког омотача зграде (спољне мере) и њиме обухваћене бруто запремине.

Коефицијент трансмисионих губитака топлоте, HТ [W/K], су трансмисиони губици топлоте кроз омотач зграде подељени разликом температура унутрашње и спољне средине.

Период грејања, HD ("heating days") је број дана од почетка до краја грејања зграде. Почетак и крај грејања за сваку локацију одређен је температуром границе грејања, која је обухваћена при одређивању броја Степен дана HDD ("Heating degree days").

Унутрашња пројектна температура, H,i [°C], је задата температура унутрашњег ваздуха грејаног простора у згради.

Средња температура грејног периода, H,mn[оС], је осредњена вредност температуре спољног ваздуха у временском периоду грејне сезоне.

Годишња потребна топлота за грејање зграде, QH,nd [kWh/a], је рачунски одређена количина топлоте коју грејним системом треба довести у зграду током године да би се обезбедило одржавање унутрашњих пројектних температура.

Годишња потребна топлотна енергија за загревање санитарне топле воде, QW [kWh/a], је рачунски одређена количина топлотне енергије коју системом припреме СТВ треба довести током једне године за загревање воде.

Годишња потребна енергија за хлађење зграде, QC,nd [kWh/a], је рачунски одређена потребна количина топлоте хлађења коју расхладним системом треба одвести из зграде током године да би се обезбедило одржавање унутрашњих пројектних параметара.

Годишња потребна енергија за вентилацију, QV [kWh/a], је рачунски одређена потребна енергија за припрему ваздуха системом механичке (принудне) вентилације, делимичне климатизације или климатизације током једне године за одржавање услова комфора у згради.

Годишња потребна енергија за осветљење, ЕL [kWh/a], је рачунски одређена количина енергије коју треба довести згради током једне године за осветљење у згради.

Годишња потребна топлотна енергија, QH [kWh/a], је збир годишње потребне топлотне енергије и годишњих топлотних губитака система за грејање и припрему санитарне топле воде у згради.

Годишњи топлотни губици система грејања, QH,ls[kWh/a] су губици енергије система грејања током једне године који се не могу искористити за одржавање унутрашње температуре у згради.

Годишњи топлотни губици система за припрему санитарне топле воде, QW,ls [kWh/a], су губици енергије система за припрему СТВ током једне године који се не могу искористити за загревање воде.

Годишња испоручена енергија Еdel [kWh/a], је енергија доведена техничким системима зграде током једне године за покривање енергетских потреба за грејање, хлађење, вентилацију, потрошну топлу воду, расвету и погон помоћних система.

Годишња потребна примарна енергија која се користи у згради, Еprim [kWh/a], је збир примарних енергија потребних за рад свих уграђених техничких система за грејање, хлађење, климатизацију, вентилацију и припрему СТВ у периоду једне године.

Годишња емисија угљен диоксида, CО2 [kg/а], је маса емитованог угљен диоксида у спољну средину током једне године, која настаје као последица енергетских потреба зграде.

Ситуација је потребна због оријентације према странама света и односа ка суседима

У односу на поделу из табеле 3.4.2.3.1 Правилника о енергетској ефикасности зграда

У односу на поделу из чл.4, као и табеле 6.5, 6.11а, 6.11б Правилника о енергетској ефикасности зграда, и чл.14 Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда

Према табели 6.3 и 6.9 из Правилнка о енергетској ефикасности зграда

Према табели 3.4.2.1 из Правилника о енергетској ефикасности зграда

Према прилогу 5 Правилника о енергетској ефикасности зграда

Овде су дате само позиције које су релевантне за приказани пример

Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је све приказати и обрадити

Ова опција није обавезна

Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати)

Подела извршена због израчунавања соларних добитака

Ова опција није обавезна

Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати)

Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати)

У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда

Према поглављу 3.2 Правилника о енергетској ефикасности зграда

Ова опција није обавезна

Подела извршена због израчунавања соларних добитака

Ова опција није обавезна

Максималне вредности коефицијента пролаза топлоте који су приказани у табели одговарају вредностима за нове зграде датим у Табели  3.4.1.3. Правилника о енергетској ефикасности зграда

Са освртом на минималне техничке захтеве садржане у члану 13 Правилника о енергетској ефикасности зграда за нове зграде и приликом реконструкција система грејања постојећих зграда

Са освртом на минималне техничке захтеве садржане у члану 14 и прилогу 7 Правилника о енергетској ефикасности зграда за нове зграде и приликом реконструкција система климатизације постојећих зграда

Са освртом на минималне техничке захтеве садржане у члану 15 Правилника о енергетској ефикасности зграда за нове зграде и приликом реконструкција система за припрему СТВ постојећих зграда

Одређује се према одељку 3.4.2.3. Правилника о енергетској ефикасности.

Максималне дозвољене вредности специфичног трансмисионог губитка топлоте згреде или дела зграде H’Т [W/(m2K)] дате су у табели 3.4.2.3.1. Правилнка о енергетској ефикасности зграда

На основу табеле 6.6 из Правилника о Енергетској ефикасности

Подаци за прорачун добитака топлоте од унутрашњих извора дати су у табели 6.5. Правилника о Енергетској ефикасности:

Означити да ли се ради о новој или постојећој згради и заокружити категорију зграде

Одредити релативну вредност индикатора према прилогу Правилника о условима, садржају и начину издавања енергетског сертификата за зграде

Унети стрелицу за индикацију енергетског разреда зграде са словном ознаком унутар стрелице